          Table S2.doc


Table S2.  Quantitative indices of variability using original data.  

	
	
	
	LOA
	
	
	

	Measure
	Comparison
	n
	Bias^ +(SDD)
	W-S SD (95%CI)
	ICC (95% CI)
	W-S CV% (95% CI)

	Nil
	
	
	
	
	
	

	
	Lab1 vs. Lab2
	97
	 0.005 ±(0.11)
	±0.04 (0.03-0.05)
	0.89 (0.85-0.93)
	33.94 (29.74-37.67)

	
	Lab1 vs. Lab3
	97
	 -0.02 ±(0.19)
	±0.07 (0.06-0.08)
	0.62 (0.48-0.73)
	44.63 (38.62-49.92)

	
	Lab2 vs. Lab3
	97
	 -0.02 ±(0.21)
	±0.08 (0.07-0.09)
	0.56 (0.41-0.68)
	48.32 (42.11-53.81)

	TB
	
	
	
	
	
	

	
	Lab1 vs. Lab2
	97
	 0.23 ±(3.79)
	±1.37 (1.20-1.59)
	0.96 (0.94-0.97)
	27.69 (22.10-32.33)

	
	Lab1 vs. Lab3
	97
	 -1.81 ±(23.59)
	±8.51 (7.46-9.91)
	0.48 (0.31-0.62)
	53.02 (43.49-61.08)

	
	Lab2 vs. Lab3
	97
	 -2.04 ±(23.71)
	±8.55 (7.50-9.96)
	0.45 (0.28-0.59)
	50.93 (41.18-59.09)

	TB Response
	
	
	 
	 
	
	

	
	Lab1 vs. Lab2
	97
	 0.22 ±(3.76)
	±1.36 (1.19-1.58)
	0.97 (0.96-0.98)
	43.80 (37.05-49.64)

	
	Lab1 vs. Lab3
	97
	 -1.79 ±(23.54)
	±8.49 (7.44-9.89)
	0.48 (0.31-0.62)
	69.30 (58.17-78.89)

	
	Lab2 vs. Lab3
	97
	 -2.02 ±(23.66)
	±8.54 (7.48-9.94)
	0.45 (0.28-0.59)
	70.20 (58.89-79.92)


W-S SD, bias, and LOA are in IU/mL IFN-γ.  W-S SD, bias, and LOA are in IU/mL of IFN-γ.

^ Directionality for bias and LOA comparisons: Lab1-Lab2, Lab1-Lab3, Lab2-Lab3.
1

