## Table Assay Parameters
Supplemental Table 3: Immunoassay parameters.
Biomarker | LLD* - Top calibrator range (pg/ml) | Inter-Assay CV%** | % of measurements <LLD*** | CV% of repeat sample measurement
Galectin-1 | 137 - 10,000,000 | 10 | 8 | 1.93
Galectin-3 | 33 - 100,000 | 9 | 0 | 0.63
Galectin-9 | 16 - 10,000,000 | 15 | 1 | 2.19
IL-1β | 0.35 - 40,000 | 16 | 4 | 4.12
IL-8 (CXCL8) | 0.33 - 40,000 | 15 | 0 | 2.1
IP-10 (CXCL10) | 39 - 40,000 | 8 | 10 | 2.26
MCP-1 (CCL2) | 0.24 - 40,000 | 11 | 2 | 2.83
MIP-1β (CCL4) | 7.33 - 40,000 | 12 | 37 | 4.27
MIP-3α (CCL19) | 28 - 40,000 | 13 | 12 | 3.02
RANTES (CCL5) | 0.35 - 40,000 | 15 | 5 | 4.6
*LLD, lower limit of detection= (average + 2.5 SD) of the blank (0 calibrator);
**CV%=coefficient of variation=100*Standard deviation/mean of a quality control run on each plate;
***no values were above linearity range.