|  |
| --- |
| **Supplemental Table 1. Average Measurement by Virus Group.** |
| **Virus Group** | **ID50/ml** | **NP (µg/ml)** | **Ct Value** |
| pH1N1 | 108.7 (107.8 – 109.2) | 6.7 (0.7 - 13.4) | 20.3 (19 – 21.1) |
| H3N2 | 108.5 (107.2 – 109.2) | 4.3 (1.4 - 11.4) | 21.5 (18.7 – 23.2) |
| H3N2v | 109.5 (106.9 – 1010.2) | 2.0 (1.4 - 3) | 20.3 (18.2 – 21.7) |
| All Flu A | 109.1 (106.9 – 1010.2) | 4.3 (0.7 - 13.4) | 20.7 (18.2 – 23.2) |
| All Flu B | 108.9 (108.2 – 109.3) | 6.0 (5.4 - 6.6) | 17.7 (16.8 – 18.1) |
| Reactive in All RIDTs | 108.8 (106.9 – 109.3) | 6.3 (2.1 - 11.4) | 19.2 (16.8 – 23.2) |
| Not Reactive in More than One RIDT | 109.3 (106.9 – 1010.2) | 1.9 (0.7 - 3.2) | 20.6 (18.2 – 23.1) |