**Table S3.** Reproducibility assay of microsatellite TS\_SSR01

|  |  |
| --- | --- |
| **Sample** | **Repetition** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2 | 216/221 | 216/221 | 216/221 | 215/220 |
| 3 | 228 | 227 | 227 | -† |
| 4 | 206 | 206 | 206 | 207 |
| 5 | 206 | 206 | 206 | -† |
| 6 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 7 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 8 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 9 | 216/221 | 216/220 | 216/220 | 217/221 |
| 10 | 211 /221 | 211/221 | 211/221 | 211/221 |

Bands sizes were obtained with 4 different PCR using TS\_SSR01 in samples 2 to 10. Electrophoresis was performed on the QIAxcel System.

† Samples did not amplify.