|  |  | Sensitivity | Specificity | ROC Area (Average of sensitivity and specificity) | ROC Area 95% CI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lower Limit | Upper Limit |
| Stature (HAZ <-1 SD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Single Manual | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.99 |
|  | Single Scan | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.97 |
|  | Repeated Scan | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.98 |
| Head Circumference (HCZ >1 SD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Single Manual | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.99 |
|  | Single Scan | 0.84 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 0.93 |
|  | Repeated Scan | 0.87 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.95 |
| Arm Circumference (ACZ>1 SD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Single Manual | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.96 |
|  | Single Scan | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 0.95 |
|  | Repeated Scan | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.97 |